|  |
| --- |
| ***TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA*** |
| ***GRAĐEVINA: Osnovna škola Blato*** |
| ***Zamjena vanjske stolarije*** |
| ***NARUČITELJ: Osnovna škola Blato*** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***TROŠKOVNIK*** |  |  |  |
| ***za izvođenje građevinsko obrtničkih radova*** | | | | |
| ***na zamjeni vanjske stolarije na Osnovnoj školi Blato u Blatu*** | | | | |
|  | *Jed.mjere* | *Količina* | *Jedinič. Cijena/EUR* | *Ukupni iznos/EUR* |
| *1. Demontaža vanjske drvene stolarije (prozori),, utovar u vozilo i odvoz na deponiju.Demontažu izvoditi pažljivo.* | |  |  |  |
| *1/ prozor vel. 180x70 cm* | kom | 1,00 |  |  |
| *2/ prozor vel. 180x120 cm* | kom | 1,00 |  |  |
| *3/ prozor vel. 230x123 cm* | kom | 2,00 |  |  |
| *4/ prozor vel. 230x173 cm* | kom | 13,00 |  |  |
|  | | | | |
| 2. Dobava i ugradba vanjske drvene stolarije,drvo ariš,ostakljenih 6 mm +16 mm , međuprostor punjen argonom + 6 mm Low-e staklo . U cijenu uključen sav spojni i brtveni materijal te okov. U cijenu također uključeno: | | | | |
| * *gruba i fina zidarska obrada i bojanje špaleta u čitavoj širini sa unutarnje strane nakon ugradbe stolarije* | | | | |
| * *obrada fasadnim ljepilom sa utopljenom pvc mrežicom i završnom obradom silikatom* | | | | |
| * *podštok* | | | | |
| * *silikoniranje spojeva nove stolarije sa svim špaletama i prozorskim klupčicama* | | | | |
| * *eventualna potrebna radna skela* | | | | |
| *1/ prozor vel. 180x70 cm* | kom | 1,00 |  |  |
| *2/ prozor vel. 180x120 cm* | kom | 1,00 |  |  |
| *3/ prozor vel. 230x123 cm* | kom | 2,00 |  |  |
| *4/ prozor vel. 230x173 cm* | kom | 13,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ***UKUPNO:*** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Napomena:*  *Sve dimenije prije narudžbe provjeriti na licu mjesta.* |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*PONUĐAČ:*