OSNOVNA ŠKOLA BLATO

1. ULICA BR.23

20271 BLATO

Tel. 020 851 233

os-blato@os-blato.skole.hr

T R O Š K O V N I K :

GRAĐEVINSKI RADOVI ISKOPA KANALA,IZRADE POSTELJICE ,ZATRPAVANJA I BETONIRANJE KANALA,TE VODOINSTALATERSKI RADOVI DIZANJA STARIH I POSTAVLJANJA NOVIH VOVOVODNIH CIJEVI OD MJERNOG MJESTA DO ULAZA U ZGRADU ŠKOLE

| - GRAĐEVINSKI RADOVI | jed. | količina | jed. cijena | cijena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - trasiranje zahvata iskopa | m1 | 65 |  |  |
| - strojno pilanje asfalta | m1 | 130 |  |  |
| - iskop kanala za novu vodovodnu |  |  |  |  |
| instalaciju | m3 | 56 |  |  |
| - postavljanje posteljice u kanal | m3 | 16 |  |  |
| - zatrpavanje kanala s materijalom |  |  |  |  |
| od iskopa | m3 | 40 |  |  |
| - zbijanje materijala vibro-pločom | m2 | 50 |  |  |
| - betoniranje kanala d- 15 cm beton 25/30 | m3 | 9 |  |  |
| - armatura | kg | 450 |  |  |

- VODOINSTALATERSKI RADOVI

tlačna proba,fitinzi,spajanje na vodomjer i sve postojeće vertikale uključiti u cijenu

- demontaža postojeće dotrajale vodovodne

| instalacije | pauš | 1 |
| --- | --- | --- |
| - cijev PP-R, fi 75 | m1 | 36 |
| - cijev PP-R , fi 65 | m1 | 20 |
| - cijev fi 32 , fi 25 | m1 | 8 |

R E K A P I T U L A C I J A :

1. GRAĐEVINSKI RADOVI	———————

2. VODOINSTALATERSKI RADOVI ————

Cijena:

UKUPNO:       PDV 25%:

UKUPNO S PDV-om: